УТВЕРЖДАЮ Директор АНО «УЦДПО «Прогресс» _________________Р.С. Селюков «____» ________________2019г.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ:

«Специалист  по энергетическому обследованию объектов капитального  строительства»

Рассмотрена и утверждена Педагогическим Советом АНО «УЦДПО «Прогресс»

- Общая характеристика программы

1.1. Программа профессиональной переподготовки «Специалист по энергетическому обследованию объектов капитального строительства» разработана в соответствии с  Федеральным законом от 23.11.2009г №261-ФЗ «Об энергообследовании и о энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ;  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»,Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 г. N 276н об утверждении профессионального стандарта"Специалист по энергетическому обследованию объектов капитального строительства»".

- Трудовые функции

1.1. Подготовка работ по сбору первичной информации об объекте энергетического обследования.

1.2. Проведение анализа энергетических и экономических показателей объекта капитального строительства.

1.3. Подготовка выезда специалистов для первичного обследования объекта капитального строительства и уточнения перечня энергопотребляющих мощностей.

1.4. Планирование видов работ, необходимого инструмента и оборудования, автотранспорта для проведения энергетического обследования объекта капитального строительства.

1.5. Определение необходимых финансовых ресурсов для проведения энергетического обследования.

1.6. Согласование с руководителем объекта капитального строительства стоимости энергетического обследования и сроков его проведения.

1.7. Изучение и анализ технической документации от заказчика для заключения договора на проведение обследования объекта капитального строительства.

1.8. Оформление договора на проведение энергетического обследования.

II. Должен уметь

2.1. Анализ технической и договорной документации.

2.2. Определять стоимость работ по энергетическому обследованию объектов капитального строительства.

2.3. Использовать принципы управления и принятия управленческих решений.

2.4. Экономическое обоснование технических решений по энергосбережению энергоресурсов и воды.

III. Должен знать.

3.1. Этика делового общения.

3.2. Законодательные и нормативно-методические документы в области энергосбережения энергетических обследований.

3.3. Основы трудового и гражданского права.

3.4. Теория организация производственных процессов.

3.5. Теория организации и управления.

3.6. Нормы и правила работы на энергоустановках.

IV. Базовые требования к содержанию Программы

4.1. Настоящая Программа отвечает следующим требованиям:

- отражает квалификационные требования специалистам по энергетическому обследованию объектов капитального строительства;

- соответствует установленным правилам оформления программ.

V. Требования к результатам освоения программы

Слушатели в результате освоения Программы должны обладать следующими

профессиональными компетенциями:

5.1. Энергетическое  обследование объектов капитального строительства с целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения.

VI. Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий

6.1. Нормативная трудоемкость обучения по данной Программе составляет 256 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

6.2. Программа предполагает форму обучения с отрывом, без отрыва, с частичным

отрывом от работы.

6.3. При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 40 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателей.

| №п/п | Наименование учебных модулей | Всего часов | В том числе | Сам. работа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | Практ. занятия |  |
| 1. | Законодательство в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 24 | 12 | 2 | 10 |
| 2. | Энергетическое обследование | 32 | 20 | 2 | 10 |
| 3. | Основные этапы энергетического обследования | 40 | 22 | 4 | 14 |
| 4. | Вопросы ценообразования энергетического обследования и экономическая эффективность инвестиций в энергосберегающие мероприятия | 32 | 22 | 2 | 8 |
| 5. | Инструментальное энергетическое обследование | 48 | 30 | 6 | 12 |
| 6. | Инструментальные средства энергетического обследования | 24 | 14 | 4 | 6 |
| 7. | Технический отчет по результатам энергетического обследования | 48 | 26 | 6 | 16 |
| 8. | Междисциплинарный экзамен | 8 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 256 | 146 | 26 | 76 |

VII. Рабочие программы учебных модулей

Модуль 1. Законодательство в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Тема 1.1.Энергетическое обследование как инструмент повышения энергоэффективности

• Предмет регулирования и цели.

Тема1.2.Законодательство об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, нормативные  акты в этой области.

* Принцип  правового регулирования в области энергосбережения и повышения эффективности.

Модуль 2. Энергетическое обследование

Тема 2.1. Понятия, цели и задачи энергетического обследования

• Энергетический ресурс,энергосбережение.

• Энергосервисный договор (контракт).

• Основные задачи энергетического обследования.

Тема 2.2. Объекты энергетического обследования

• Объекты добровольного и обязательного энергетического обследования.

• Энергетический паспорт.

* Отчет по результатам добровольного энергетического обследования.

Модуль 3. Основные этапы энергетического обследования

Тема 3.1.Преддоговорной этап

• Конкурсная процедура по выбору организации энергообследования

* Оформление договора на проведение энергетического обследования.

Тема 3.2.Энергетическое обследование первого уровня

• Изучение структуры энергозатрат и структуры энергопользователя.

• Документальное обследование динамики энергозатрат.

Тема 3.3.Энергетическое обследование второго уровня

• Оценка потенциала энергосберегающих направлений.

• Анализ потребления энергоресурсов.

* Разработка энергетического баланса.

* Разработка мероприятий по снижению энергоресурсов.

Тема 3.4.Этап оформления и согласования результатов энергетического обследования

* Оснащенность приборами учета энергетического объекта.

* Объемы энергетических ресурсов.

* Показатели энергоэффективности энергетического объекта

* Потери энергоресурсов.

* Мероприятия по энергосбережению.

Модуль 4. Вопросы ценообразования энергетического обследования и экономическая эффективность инвестиций в энергосберегающие мероприятия

Тема 4.1.Принципы определения стоимости энергетического обследования

• Нормативный, ресурсный, оценочные, затратные методы.

Тема 4.2.Эффективность инвестиций в энергосберегающие мероприятия

• Энергосберегающие проекты по использованию энергоресурсов.

Модуль 5. Инструментальное энергетическое обследование

Тема 5.1.Цели,задачи и обеспечение инструментального обследования

• Оснащенность приборного парка.

• Наличие квалифицированных специалистов.

Тема 5.2.Типы и виды измерений при инструментальном энергетическом обследовании

• Однократные, параметрные, балансовые, интервальные измерения.

• Регистрация параметров.

• Точность измерений.

Модуль 6. Инструментальные средства энергетического обследования

Тема 6.1.Классификация средств измерений энергетического обследования

• Измерительные приборы, измерительные преобразователи, измерительные установки, информационно-измерительные системы.

• Краткая характеристика основных методов.

Тема 6.2.Метрологические характеристики и показатели надежности

• Абсолютная, относительная, приведенная погрешность.

• Класс точности приборов. Надежность технических средств измерения..

Тема 6.3.Состав приборного парка энергетичекого обследования

• Требования Госстандарта к составу приборного парка на энергообъекте.

Модуль 7. Технический отчет по результатам энергетического обследования

Тема 7.1.Анализ теплопотребления

• Лимит потребления теплоэнергии.

• Динамика потребления теплоэнергии.

* Расчет годового потребления теплоэнергии.

* Выводы по потреблению теплоэнергии.

Тема 7.2. Анализ водопотребления и водоотведения

* Лимиты водопотребления и водоотведения.

* Динамика водопотребления и водоотведения.

* Расчет годового водопотребления и водоотведения.

* Выводы по водопотреблению и водоотведению.

Тема 7.3. Анализ электропотребления

* Лимит потребления электроэнергии.

* Динамика потребления электроэнергии.

* Расчет годового потребления электроэнергии.

* Выводы по потреблению электроэнергии.

Тема 7.4.Результаты инструментального обследования

* Требования Федерального закона №261-ФЗ от 21.11.2009г.

* Результаты обследования систем тепло и электроснабжения, водоснабжения и водоотведения  объекта.

Тема 7.5. Первоочередные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

* Снижение потребления энергоресурсов на объекте.

VIII. Нормативно правовые документы, используемые при обучении по Программе:

Федеральные законы

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ электроустановок (с изменениями и дополнениями).

2. Федеральный закон от 21.11.2009г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»;

3. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;

Нормативно правовые документы министерств и ведомств РФ

1. Приказ Министерства Энергетики РФ от 19.04.2010г №182 «Об утверждении требований  к энергетическому паспорту».

ГОСТы

1. ГОСТ Р8.563-96. Государственная система обеспечения единства единиц измерения.

Методики выполнения измерений;

2. ГОСТ 8.207-76. Государственная система обеспечения единства  измерений;

3. ГОСТ Р 51541-99. Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей;

Правила охраны труда

1.ПБ-03-273-99. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (с изменениями и дополнениями).