| СОГЛАСОВАНО ВрИО начальника УНД МЧС России по СК __________________ Н.С. Любавин «_____» ________________20 ____г. |  | УТВЕРЖДАЮ Директор автономной некоммерческой организации «Учебный центр дополнительного профессионального образования «Прогресс» _________________С.Н. Селюков «____» ________________20 ____г. |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА

подготовки:

«Пожарно-технический минимум»

# для руководителей и ответственных за пожарную безопасность

# в учреждениях (офисах)

|  | Программа составлена на основании типовой программы МЧС России , утвержденной Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" Рассмотрена и утверждена УМС АНО «УЦДПО «Прогресс» |
| --- | --- |

# УЧЕБНЫЙ ПЛАН

# Подготовки:

# «Пожарно-техническому минимуму»

# для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)

| № темы | Наименования тем |  |  |  | Часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Законодательная база в области пожарной | 1 |
|  | безопасности. Основные положения |  |
| 2 | Основные нормативные документы, регламентирующие | 1 |
|  | требования пожарной безопасности при проведении |  |
|  | пожароопасных работ |  |  |
| 3 | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной | 1 |
|  | безопасности в зданиях и помещениях с массовым |  |
|  | скоплением людей |  |  |  |  |
| 4 | Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с | 2 |
|  | массовым скоплением людей. |  |
| 5 | Автоматические средства обнаружения, извещения и | 1 |
|  | тушения пожаров |  |  |  |  |  |
| 6 | Первичные средства пожаротушения и правила их | 1 |
|  | применения |  |  |  |  |  |
| 7 | Действия при возникновении пожара. Вызов пожарной | 1 |
|  | охраны |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Практическое занятие |  |  |  | 1 |
|  | Зачет |  |  |  |  |  | 1 |
| Итого: 10 |

# Учебно-тематическая  программа

# Тема 1. Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности.

# Основные положения.

Статистика, причины и последствия пожаров. Основные причины пожаров. Задачи пожарной профилактики.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"(с изменениями и дополнениями).

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. Государственный пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды административно-правового воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопасности.

# Тема 2. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности при   проведении пожароопасных работ

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"(с изменениями и дополнениями).

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. Инструкции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

# Тема 3. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей

Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее характерных пожаров в помещениях офисов. Их анализ, причины. Обязанности руководителей учреждений по осуществлению мер пожарной безопасности. Основные организационные мероприятия по установлению противопожарного режима. Порядок обучения служащих мерам пожарной безопасности на рабочих местах, и действиям при возникновении пожара. Создание в учреждениях пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин, их задачи и практическая деятельность.

# Тема 4. Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях

# с массовым скоплением людей

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения. Хранение и обращение с огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ. Требования к местам их хранения. Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации, пользование лифтами во время пожара. Особенности распространения огня в зданиях повышенной этажности. Повышенная опасность продуктов горения. Незадымляемые лестничные клетки. Специальные требования пожарной безопасности к помещениям с размещением значительного количества электроприборов, офисного оборудования и оргтехники. Порядок хранения печатной продукции и документов.

Тема 5. Автоматические средства  обнаружения, извещения и тушения пожаров

Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Назначение, устройство, принцип действия и применение углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов. Использование подсобных средств и пожарного инвентаря для тушения пожара.

# Тема 6. Первичные средства пожаротушения и правила их применения.

# Первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении загорания. Нормы обеспечения учреждений средствами пожаротушения.

# Тема 7.  Действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны

Действия сотрудников офисов при возникновении пожара, вызов, встреча и сопровождение пожарных команд к месту пожара. Порядок проведения эвакуации из зданий повышенной этажности и помещений с массовым пребыванием людей. Действия в случае значительного задымления. Действия по предотвращению паники. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при пожаре.

# Тема 8. Практическое занятие.

Организация учений по эвакуации персонала. Работа с огнетушителем.

# Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Список литературы:

1. Федеральный закон от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).

2. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2002 г. № 373 «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.2002 г. № 595 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по эксплуатации пожароопасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями).

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 г. № 820 «О государственном пожарном надзоре» (с изменениями и дополнениями).

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2005 г. № 385 «О федеральной противопожарной службе» (с изменениями и дополнениями).

7. ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования(с изменениями).