| СОГЛАСОВАНО ВрИО начальника УНД МЧС России по СК __________________ Н.С. Любавин «_____» ________________20 ____г. |  | УТВЕРЖДАЮ Директор автономной некоммерческой организации «Учебный центр дополнительного профессионального образования «Прогресс» _________________С.Н. Селюков «____» ________________20 ____г. |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА

подготовки:

«Пожарно-технический минимум»

# для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств

|  | Программа составлена на основании типовой программы МЧС России , утвержденной Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" Рассмотрена и утверждена УМС АНО «УЦДПО «Прогресс» |
| --- | --- |

# УЧЕБНЫЙ ПЛАН

# Подготовки:

# «Пожарно-техническому минимуму»

# для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность

# пожароопасных производств

| № темы | Наименования тем | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Законодательная база в области пожарной | 1 |
|  | безопасности. Основные положения |  |
| 2 | Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных | 2 |
|  | свойствах веществ и материалов, пожарной опасности |  |
|  | зданий |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пожарная опасность организации |  | 4 |
| 4 | Меры пожарной безопасности при проведении | 4 |
|  | пожароопасных работ и при хранении веществ и |  |
|  | материалов. Основная нормативная документация |  |
| 5 | Требования пожарной безопасности к путям эвакуации | 4 |
| 6 | Общие сведения о системах противопожарной защиты | 4 |
|  | в организации |  |  |  |  |  |
| 7 | Организационные основы обеспечения пожарной | 4 |
|  | безопасности в организации |  |  |  |
| 8 | Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах | 2 |
| 9 | Практическое занятие |  |  |  | 2 |
|  | Зачет |  |  |  |  |  | 1 |
| ИТОГО: 28 |

# Учебно-тематическая  программа

# Тема 1. Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности.

# Основные положения.

Статистика, причины и последствия пожаров. Основные причины пожаров. Задачи пожарной профилактики.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"(с изменениями и дополнениями). Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. Государственный пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды административно-правового воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопасности.

# Тема 2. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий

Общие сведения о горении. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства веществ и материалов. Категорирование и классификация помещений, зданий, сооружений и технологических процессов по пожаровзрывоопасности. Классификация строительных материалов по группам горючести. Понятие о пределе огнестойкости (далее - ПО) и пределе распространения огня (далее - ПРО). Физические и требуемые ПО и ПРО. Понятие о степени огнестойкости зданий и сооружений. Способы огнезащиты конструкций.

# Тема 3. Пожарная опасность организации

Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную опасность производства.

Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной безопасности при устройстве систем отопления и вентиляции. Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной безопасности при устройстве систем отопления и вентиляции.

Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их предупреждению. Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон по Правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ).

Пожарная опасность прямого удара молнии и вторичных ее проявлений. Категории молниезащиты зданий и сооружений. Основные положения по устройству молниезащиты. Статическое электричество и его пожарная опасность. Меры профилактики.

Пожарная опасность технологических процессов на эксплуатируемых обучаемыми объектах.

# Тема 4. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при хранении веществ и материалов

Виды огневых работ и их пожарная опасность. Постоянные и временные посты проведения огневых работ. Порядок допуска лиц к огневым работам и контроль за их проведением. Особенности пожарной опасности при проведении электрогазосварочных работ, а также других огневых работ во взрывопожароопасных помещениях.

Пожароопасные свойства легко воспламеняющихся жидкостей (далее - ЛВЖ), горючих жидкостей (далее - ГЖ), горючих газов (далее - ГГ). Меры пожарной безопасности при хранении ЛВЖ, ГЖ и ГГ на общеобъектовых складах, открытых площадках, в цеховых раздаточных кладовых. Меры пожарной безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих местах, при производстве окрасочных и других пожароопасных работ. Меры пожарной безопасности при транспортировке ЛВЖ, ГЖ и ГГ.

# Тема 5. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации

Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. Мероприятия, исключающие задымление путей эвакуации. План эвакуации на случай пожара на эксплуатируемых обучаемыми объектах. Системы экстренного оповещения об эвакуации людей при пожарах. Организация учений в организации по эвакуации людей по разным сценариям.

# Тема 6. Общие сведения о системах противопожарной защиты.

Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические характеристики, правила эксплуатации огнетушителей.

Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, устройство. Пожарные краны. Размещение и осуществление контроля за внутренними пожарными кранами. Правила использования их при пожаре.

Назначение, область применения автоматических систем пожаротушения и сигнализации. Классификация, основные параметры станций пожарной сигнализации, пожарных извещателей. Правила монтажа и эксплуатации. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью. Принцип действия, устройство систем пожаротушения: водяного, пенного, газового и порошкового пожаротушения. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью систем.

Назначение, виды, основные элементы установок противодымной защиты. Основные требования норм и правил к системам противодымной защиты. Эксплуатация и проверка систем противодымной защиты.

# Тема 7. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации

Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина. Обучение рабочих, служащих и инженерно-технических работников (далее - ИТР) мерам пожарной безопасности. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. Инструкции о мерах пожарной безопасности. Порядок разработки противопожарных мероприятий. Практические занятия с работниками организаций. Противопожарная пропаганда. Уголки пожарной безопасности.

Понятие термина "противопожарный режим". Противопожарный режим на территории объекта, в подвальных и чердачных помещениях, содержание помещений.

# Тема 8. Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Организация тушения пожара до прибытия пожарных подразделений, эвакуация людей, огнеопасных и ценных веществ и материалов. Встреча пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения пожара. Действия после прибытия пожарных подразделений.

# Тема 9. Практическое занятие

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Тренировка использования пожарного крана. Практическое ознакомление с системами противопожарной защиты одной из организаций. Тренировки по эвакуации людей.

# Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Список литературы:

1. Федеральный закон от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).

2. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2002 г. № 373 «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.2002 г. № 595 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по эксплуатации пожароопасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями).

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 г. № 820 «О государственном пожарном надзоре» (с изменениями и дополнениями).

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2005 г. № 385 «О федеральной противопожарной службе»( с изменениями и дополнениями).

7. ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. (с изменением)