УЧЕБНЫЙ  ПЛАН

программы повышения квалификации

«Электроснабжение и электрические сети»

| № п/п | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие вопросы электроснабжения | 2 |
| 2 | Электрические нагрузки | 3 |
| 3 | Надежность электроснабжения | 2 |
| 4 | Качество электрической энергии | 5 |
| 5 | Схемы электроснабжения | 3 |
| 6 | Электроснабжение зданий | 3 |
| 7 | Электрооборудование | 5 |
| 8 | Компенсация реактивной мощности | 3 |
| 9 | Учет электроэнергии и тарифы | 4 |
| 10 | Электрический привод | 4 |
| 11 | Средства защиты и автоматика | 6 |
| 12 | Электрическое освещение | 4 |
| 13 | Экономия электрической и тепловой энергии | 8 |
| 14 | Электробезопасность и пожарная безопасность | 2 |
| 15 | Нормативные документы | 4 |
| 16 | Информационные и телекоммуникационные технологии | 6 |
|  | Итоговый контроль знаний | 8 |
|  | ИТОГО | 72 |

Программа

«Электроснабжение и электрические сети»

| 1 | Общие вопросы электроснабжения |
| --- | --- |
| 1.1 | Города как потребители электрической энергии. Особенности планирования городов. Общая характеристика систем электроснабжения городов. Город Ставрополь |
| 1.2 | Классификация приемников электрической энергии и их общие характеристики. Характерные приемники электроэнергии. |
| 2 | Электрические нагрузки |
| 2.1 | Электрические нагрузки. Основные величины и определения. Графики электрических нагрузок. |
| 2.2 | Средние нагрузки. Максимальные нагрузки. Пиковые нагрузки. Однофазные нагрузки. Потери энергии. |
| 2.3 | Определение нагрузки промышленных потребителей. Расчетные нагрузки коммунально-бытовых потребителей. |
| 3 | Надежность электроснабжения |
| 3.1 | Исходные положения и классификация электроприемников по надежности электроснабжения. Расчет надежности. Ущерб от недостатка электроэнергии. |
| 4 | Качество электрической энергии |
| 4.1 | Сертификация электрической энергии. Предпосылки сертификации электрической энергии. Законодательная база сертификации электрической энергии. |
| 4.2 | Основные положения Государственного Стандарта «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» – ГОСТ 13109-97. отличия ГОСТ 13109-97 от предыдущих стандартов на качество электроэнергии. Показатели качества электроэнергии. Основные ПКЭ. Вспомогательные ПКЭ. |
| 4.3 | Расчетные значения и нормы ПКЭ. Отклонения напряжения. Колебания напряжения. Несинусоидальность напряжения. Несимметрия напряжения. Отклонения частоты. Провал напряжения. Импульс напряжения. Временное перенапряжение. Оценка соответствия ПКЭ установленным нормам. Контроль качества электрической энергии. |
| 4.4 | Договор электроснабжения и ПКЭ. Содержание договора в части КЭ. Методика определения границ диапазона договорных значений установившегося отклонения напряжения. Определение договорных значений ПКЭ. Литература. |
| 4.5 | Эксплуатация электроустановок и электроприборов при значениях ПКЭ, отличных от ГОСТ. Электропривод. Электрическое освещение. Электрооборудование. |
| 5 | Схемы электроснабжения |
| 5.1 | Общие положения. Основные требования к системам электроснабжения городов. Идеальная система электроснабжения города. Особенности электроснабжения отдельных потребителей. |
| 5.2 | Схемы электроснабжения. Системы электроснабжения некоторых российских и европейских городов. |
| 6 | Электроснабжение зданий |
| 6.1 | Схемы электроснабжения зданий. Элекроприемники квартир, учет электроэнергии. Характеристики бытового электропотребления. |
| 6.2 | Вводно-распределительные устройства. Эксплуатация электрооборудования жилых зданий. Ремонт электропроводок. Современные решения прокладки электросетей в строительных элементах зданий. |
| 7 | Электрооборудование |
| 7.1 | Электрооборудование до 1000В. |
| 7.2 | Электрооборудование выше 1000В. Изоляторы. Разъединители. Выключатели нагрузки. Предохранители. ТТ и ТН. Разрядники. Конденсаторы. |
| 7.3 | Элементы воздушных линий. Провода и трассы. Линейные изоляторы. Линейная арматура. Опоры. |
| 8 | Компенсация реактивной мощности |
| 8.1 | Основные положения. Источники реактивной мощности. Потребители реактивной мощности. Способы уменьшения потребления реактивной мощности приемниками электрической энергии. |
| 8.2 | Компенсирующие устройства (КУ). Размещение, выбор, расчет мощностей КУ. Режимы работы. Схемы включения и регулирование КУ. |
| 9 | Учет электроэнергии и тарифы |
| 9.1 | Основные виды тарифов. Анализ систем тарифов. Тарифы за рубежом. Установление тарифов. РЭК, ФЭК. Общественное влияние. |
| 9.2 | Учет электроэнергии. Системы учета электроэнергии. Централизованный учет и контроль расхода электроэнергии. Современные технические средства учета электрической энергии. |
| 10 | Электрический привод |
| 10.1 | Общие понятия. Приводные механизмы. Асинхронные двигатели. Двигатели постоянного тока. Механические, электромеханические, энергетические и тепловые характеристики асинхронных двигателей. |
| 10.2 | Регулирование скорости движения асинхронных двигателей. Способы и схемы регулирования. Однофазные двигатели. |
| 11 | Средства защиты и автоматика |
| 11.1 | Измерительные преобразователи напряжений и токов. Источники постоянного и переменного оперативного тока. Электромеханические элементы устройств РЗА. |
| 11.2 | Основные виды релейной защиты и их характеристики. |
| 11.3 | Релейная защита трансформаторов. Устройства противоаварийной автоматики трансформаторов. |
| 11.4 | Защита асинхронных двигателей. |
| 12 | Электрическое освещение |
| 12.1 | Общие положения. Нормы электроосвещения. Системы освещения в жилищах. Рациональное освещение квартир. |
| 12.2 | Освещение предприятий и организаций. Освещение городов. |
| 12.3 | Современные источники света. |
| 13 | Экономия электрической и тепловой энергии |
| 13.1 | Нормативно – правовая база энергосбережения. Федеральные и субъектов федерации правовые акты. |
| 13.2 | Экономия электрической энергии в электроприводе. |
| 13.3 | Экономия электроэнергии в освещении, вентиляции, водоснабжении. |
| 13.4 | Экономия электроэнергии в быту. |
| 13.5 | Политика энергосбережения в стране. Проведение энергетических обследований. Энергоаудит. Технические средства. Лаборатории. |
| 14 | Электробезопасность и пожарная безопасность |
| 14.1 | Основные понятия. Госэнергонадзор. Электробезопасность на предприятиях и организациях. Электробезопасность в жилых зданиях. Технические средства. Обеспечение электробезопасности. Пожарная безопасность в электроустановках. |
| 15 | Нормативные документы |
| 15.1 | ПУЭ. Правила эксплуатации электроустановок потребителей. Правила пользования тепловой и электрической энергией. Правила пожарной безопасности в РФ. Федеральный закон об электроэнергетике №35-ФЗ, ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»: основные положения. |
| 16 | Информационные и телекоммуникационные технологии |
| 16.1 | Современные средства телекоммуникации и информатизации в электроэнергетике. |
| 16.2 | Компьютерные сети в электроэнергетике. |
| 16.3 | Информатизация диспетчерского и оперативного управления в электроэнергетике |
| 16.4 | Информационно-аналитические системы (ИАС) управления предприятиями электроэнергетики. Стратегическое управление предприятиями электроэнергетики на основе информационных технологий |