| СОГЛАСОВАНО ВрИО начальника УНД МЧС России по СК __________________ Н.С. Любавин «_____» ________________20 ____г. |  | УТВЕРЖДАЮ Директор автономной некоммерческой организации «Учебный центр дополнительного профессионального образования «Прогресс» _________________С.Н. Селюков «____» ________________20 ____г. |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА

подготовки:

«Пожарно-технический минимум»

# для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций,

# и руководителей подразделений организаций

|  | Программа составлена на основании типовой программы МЧС России , утвержденной Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" Рассмотрена и утверждена УМС АНО «УЦДПО «Прогресс» |
| --- | --- |

# УЧЕБНЫЙ ПЛАН

# Подготовки:

# «Пожарно-техническому минимуму»

# для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций

| № темы | Наименования тем |  |  |  | Часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Основные нормативные документы, |  |  |  |  |  | 0,5 |
|  | регламентирующие требования пожарной безопасности |  |
| 2 | Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных | 1 |
|  | свойствах веществ и материалов, пожарной опасности |  |
|  | зданий |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Общие сведения о системах противопожарной защиты | 1 |
|  | в организации |  |  |  |  |  |
| 4 | Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям | 1 |
| 5 | Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь. | 1 |
| 6 | Действия при пожаре Средства пожаротушения и сигнализации. | 0,5 |
| 7 | Практическое занятие |  |  |  | 1 |
|  | Зачет |  |  |  |  |  | 1 |
| Итого: 7 |

# Учебно-тематическая  программа

# Тема 1. Введение. Основные     нормативные     документы,  регламентирующие требования пожарной безопасности

Статистика, причины и последствия пожаров. Основные причины пожаров. Задачи пожарной профилактики.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"(с изменениями и дополнениями).

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. Государственный пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды административно-правового воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопасности.

# Тема 2. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий

Общие сведения о горении. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства веществ и материалов. Категорирование и классификация помещений, зданий, сооружений и технологических процессов по пожаровзрывоопасности. Классификация строительных материалов по группам горючести. Понятие о пределе огнестойкости (далее - ПО) и пределе распространения огня (далее - ПРО). Физические и требуемые ПО и ПРО. Понятие о степени огнестойкости зданий и сооружений. Способы огнезащиты конструкций.

# Тема 3. Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации

Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические характеристики, правила эксплуатации огнетушителей.

Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, устройство. Пожарные краны. Размещение и осуществление контроля за внутренними пожарными кранами. Правила использования их при пожаре.

Назначение, область применения автоматических систем пожаротушения и сигнализации. Классификация, основные параметры станций пожарной сигнализации, пожарных извещателей. Правила монтажа и эксплуатации. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью. Принцип действия, устройство систем пожаротушения: водяного, пенного, газового и порошкового пожаротушения. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью систем.

Назначение, виды, основные элементы установок противодымной защиты. Основные требования норм и правил к системам противодымной защиты. Эксплуатация и проверка систем противодымной защиты.

# Тема 4. Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. Инструкции по пожарной безопасности; Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. Противопожарный режим. Пути эвакуации и эвакуационные выходы. План эвакуации.

# Тема 5. Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь.

Первичные средства пожаротушения. Классификация огнетушителей. Область применения. Назначения, правила применения, местонахождение на предприятии. Назначение и устройство внутреннего противопожарного водопровода, пожарных кранов, их местонахождение на предприятии. Автоматические установки пожарной сигнализации (далее - АУПС) и автоматические установки пожаротушения (далее - АУПТ). Схема размещения на предприятии. Действия при срабатывании АУПС и АУПТ. Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство, месторасположение.

# Тема 6. Действия при пожаре. Средства пожаротушения и сигнализации

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Действия до прибытия пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения пожара. Встреча противопожарных формирований. Действия после прибытия пожарных подразделений. Пожарная безопасность в жилом секторе.

Первичные средства пожаротушения, их назначение и правила пользования, порядок содержания в летних и зимних условиях. Средства связи и сигнализации. Правила использования их в случае возникновения пожара. Пожарные водоемы

# Тема 8. Практическое занятие

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Тренировка использования пожарного крана.

# Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Список литературы:

1. Федеральный закон от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).

2. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2002 г. № 373 «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.2002 г. № 595 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по эксплуатации пожароопасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями).

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 г. № 820 «О государственном пожарном надзоре» (с изменениями и дополнениями).

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2005 г. № 385 «О федеральной противопожарной службе» (с изменениями и дополнениями).

7. ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования(с изменениями).