| СОГЛАСОВАНО ВрИО начальника УНД МЧС России по СК __________________ Н.С. Любавин «_____» ________________20 ____г. |  | УТВЕРЖДАЮ Директор автономной некоммерческой организации «Учебный центр дополнительного профессионального образования «Прогресс» _________________С.Н. Селюков «____» ________________20 ____г. |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА

подготовки:

«Пожарно-технический минимум»

# для руководителей сельскохозяйственных организаций и

# ответственных за пожарную безопасность

|  | Программа составлена на основании типовой программы МЧС России , утвержденной Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" Рассмотрена и утверждена УМС АНО «УЦДПО «Прогресс» |
| --- | --- |

# УЧЕБНЫЙ ПЛАН

# Подготовки:

# «Пожарно-техническому минимуму»

# для руководителей сельскохозяйственных организаций и

# ответственных за пожарную безопасность

| № темы | Наименования тем |  |  |  | Часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Основные нормативные документы, |  |  |  |  |  | 1 |
|  | регламентирующие требования пожарной безопасности |  |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах сельскохозяйственного производства и фермерских хозяйствах | 2 |
| 3 | Причины возникновения пожаров, меры предупреждения |  |
| 4 | Требования пожарной безопасности объектов и | 5 |
|  | территорий сельскохозяйственного назначения |  |
| 5 | Противопожарная защита объектов сельского хозяйства |  |  |  |  |  | 4 |
| 6 | Методика проведения занятий по программе | 4 |
|  | пожарно-технического минимума с рабочими, |  |
|  | специалистами, служащими и механизаторами объектов |  |
|  | сельскохозяйственного производства и фермерских |  |
|  | хозяйств |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Практическое занятие |  |  |  | 1 |
|  | Зачет |  |  |  |  |  | 1 |
| Итого: 18 |

# Учебно-тематическая  программа

# Тема 1. Введение. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности

Статистика пожаров сельскохозяйственных объектов. Причины пожаров. Пожарная опасность сельскохозяйственных объектов. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"(с изменениями и дополнениями).

Обязанности и ответственность руководителей сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, отделений, мастерских, гаражей, ферм, баз, складов и других объектов за обеспечение пожарной безопасности. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. Общие требования Правил пожарной безопасности в Российской Федерации к содержанию территорий, зданий, помещений, к монтажу и эксплуатации электрических сетей, электроустановок, систем отопления, вентиляции и теплопроизводящих установок. Инструкции по пожарной безопасности.

# Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах сельскохозяйственного производства и фермерских хозяйствах

Основные задачи пожарной профилактики. Противопожарный режим, определение, цель и порядок его установления. Общие организационные пожарно-профилактические мероприятия на объектах сельскохозяйственного производства, фермерских хозяйствах и в населенных пунктах. Пожарно-техническая комиссия, добровольные пожарные дружины их предназначение и организация работы. Роль межрайонных, районных, городских общественных организаций Всероссийского добровольного пожарного общества в обеспечении пожарной безопасности объектов сельского хозяйства и сельских населенных пунктов.

Тема 3. Причины возникновения пожаров, меры предупреждения

Причины пожаров на сельскохозяйственных объектах и меры по их предупреждению. Содержание территории, противопожарных разрывов, дорог, источников противопожарного водоснабжения. Основные меры предупреждения пожаров при эксплуатации электроустановок, приборов отопления и освещения. Режим курения и пользования открытым огнем. Общие меры пожарной безопасности в зданиях и сооружениях. Правила пожарной безопасности при обращении с горючими жидкостями и газами. Основные меры пожарной безопасности в жилых домах. Общие сведения о ДПК и их значении для сельской местности.

# Тема 4. Требования пожарной безопасности объектов и территорий сельскохозяйственного назначения

Требования пожарной безопасности животноводческих и птицеводческих ферм, ремонтных мастерских, гаражей, мест хранения техники, деревообрабатывающих мастерских, складов ЛВЖ и ГЖ, материальных складов, зерноскладов, зерносушилок, складов грубых кормов, складов химических веществ, мест хранения баллонов с газами, лабораторий. Меры пожарной безопасности при уборке зерновых культур, заготовке кормов, при приготовлении и хранении витаминной и травяной муки, при первичной обработке технических культур, в лесу. Специальные требования правил пожарной безопасности к огневым и ремонтно-монтажным работам. Особенности пожарной опасности жилых и административных зданий в сельской местности. Характерные пожары в жилых домах и их краткий анализ. Основные требования пожарной безопасности к содержанию территорий, зданий и помещений, административных и жилых домов. Меры пожарной безопасности в жилых домах и при эксплуатации печей, каминов, газовых отопительных и нагревательных приборов, керосиновых приборов, электрооборудования, телевизоров, при хранении препаратов бытовой химии. Порядок организации производства огневых работ, обеспечение технического обслуживания и правильной эксплуатации инженерно-технических устройств, представляющих пожаровзрывоопасность.

# Тема 5. Противопожарная защита объектов сельского хозяйства

Первичные средства пожаротушения, их назначение, устройство, техническая характеристика и правила пользования. Пожарное водоснабжение и его виды. Правила устройства пожарных водоемов. Использование средств механизации сельского хозяйства для целей пожаротушения. Обеспечение объектов сельского хозяйства связью, сигнализацией и средствами пожаротушения.

# Тема 6. Методика проведения занятий по программе пожарно-технического минимума с рабочими, специалистами, служащими и механизаторами объектов сельскохозяйственного производства и фермерских хозяйств

Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. Направленность учебной работы в предстоящем году. Пути повышения качества проводимых занятий за счет усиления практической составляющей обучения. Содержание программы пожарно-технического минимума. Подготовка плана-конспекта, класса учебных наглядных пособий и технических средств обучения. Методика проведения занятий по каждой теме программы.

# Тема 7. Практические занятия

Пожарно-тактические учения руководителя сельхозпредприятия, руководителя фермерского хозяйства, начальника добровольной пожарной команды (далее - ДПК), жителей и работников сельской местности по ликвидации пожаров. Прокладка пожарных рукавов. Подача воды из водоисточника. Работа с огнетушителем. Вызов пожарной команды.

# Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Список литературы:

1. Федеральный закон от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).

2. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2002 г. № 373 «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.2002 г. № 595 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по эксплуатации пожароопасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями).

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 г. № 820 «О государственном пожарном надзоре» (с изменениями и дополнениями).

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2005 г. № 385 «О федеральной противопожарной службе» (с изменениями и дополнениями).

7. ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования(с изменениями).